## 835-2017-80445128
Batch | EUDKVE-00530704
Sagsnavn
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagningsdato | 2017-04-03 11:35
Modtaget på laboratoriet | 2017-04-03 19:14
Rapport (seneste rapportrevision) | 05-04-2017/AR-17-CA-00530704-01
Prøvenummer | 80445128
Prøve mærke
DGUnr
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode
Escherichia coli | < 15 | MPN/100 ml | 15 | ISO 9308-3 E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Intestinale enterokokker | 30 | MPN/100 ml | 15 | ISO 7899-1:1998 E-kultivering (MPN miniaturiseret)
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS/EN ISO 19458 N/A
Antal badende | Ingen
Vandtemperatur | 8.6 | °C |  | DS/EN ISO 19458 Elektrometri
Sigtdybde | > 1 | m
Nedbør på dagen | Ingen
Skydække | Skyfrit
Vindstyrke | Let vind
Vind fra | SV
Strøm fra | Stille
pH | 8.2 | pH |  | DS/EN ISO 10523 Elektrometri
Strandkvalitet | Ingen bemærkninger
Vandkvalitet | Ingen bemærkninger